АКТ

проверки готовности ЖСК «Южный»

к отопительному периоду 2018/2019 гг.

г. Реутов                                                                                                            «__»________2018 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Реутов Московской области от 06.07.2018 № 232-ПА «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Реутов к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  2018-2019 гг. и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, провела проверку готовности потребителя:

ЖСК «Южный»  к отопительному периоду 2018-2019 года.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилось в отношении объекта:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

| № п/п | Проверяемые вопросы | Исполнение | Срок устранения (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. | Нарушений не выявлено. Справка теплоснабжающей организации в наличии. |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. | Не требуется. Справка предоставлена. |  |
| 4 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения. | Выполнение обеспечено. В соответствии с утверждённым планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду проведены ремонтные работы внутридомовой системы отопления Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (при наличие). | Тепловые сети принадлежащие потребителю отсутствуют. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. | Состояние здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, индивидуальный тепловой пункт), удовлетворительно, работы по утеплению стен и герметизацию межпанельных швов не планировались. Справка в наличии. |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. | Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Приборы учёта проверены и находятся в исправном состоянии. Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления. | Защита систем теплопотребления отсутствует (не предусмотрена проектом). |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Акт проверки предоставлен. |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. | Прямые соединения тепло-энергетического оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией отсутствуют. Акт проверки предоставлен. |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов. | Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов при их наличии. | Расчетные шайбы и элеваторы отсутствуют. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Справка ООО «РСК» об отсутствии задолженности и график погашения задолженности, согласованный с ООО «РСК», предоставлены. |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. | Выполнение обеспечено. Справка в наличии. |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | Выполнение обеспечено. Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акт проверки предоставлен. Сведения отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. | Температурные графики предоставлены. Справка от Администрации в наличии. |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

___________________ выполнены требования, указанные в п. IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.13 № 103.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации города Реутов | _____________ | В.А. Климов |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | Е.В. Книга |
| Члены комиссии: |  |  |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | М.И. Галахова |
| Главный эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | Н.С. Титова |
| Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации города Реутов | _____________ | А.В. Разуменко |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» __________ 2018 г.

______________________________                 ___________________          _________________

должность                                                                                      подпись                                                  Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента ________________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведена гидравлическая промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок на объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о проведении промывок отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Результаты промывки признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

| _______________________________________ _________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю,

и внутридомовых систем

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г. проведена проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю, и внутридомовых систем на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю, и внутридомовых систем отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Тепловые сети, принадлежащие потребителю, и внутридомовые системы отопления исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2018/2019 года.

| _______________________________________ _________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции

в пределах тепловых пунктов

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведена проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода на следующих объектах:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Состояние трубопроводов и трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно.

Состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно.

Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов, на узлах теплового ввода исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2018/2019 года.

| _______________________________________ ___________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко

Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения на следующих объектах:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения соответствует;

2. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствует;

## 2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно;

## 3. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации соответствует;

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации пригодно;

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствует;

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации пригодно

5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) установлены на индивидуальном тепловом пункте;

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации соответствуют;

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации пригодно;

6. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  обеспечена на источнике теплоснабжения;

7. прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода отсутствуют;

8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы отсутствуют;

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах отсутствуют;

9. эксплуатационный режим систем теплопотребления разработан.

Замечания: отсутствуют

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны соответствующими, системы теплопотребления Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду готовы.

| _______________________________________ ________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведена проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

Объекты, для которых в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование по их оснащению приборами учета энергетических ресурсов, оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя; приборы учета тепловой энергии и теплоносителя находятся в работоспособном состоянии, поверены, допущены в эксплуатацию в установленном порядке. Приборы учета опломбированы и находятся в исправном состоянии.

Автоматические регуляторы, установленные в индивидуальном тепловом пункте потребителя, установлены согласно проекту, находятся в работоспособном состоянии.

Тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации  соответствуют.

| _______________________________________ __________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведена проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы в наличии и соответствуют действительности.

Эксплуатационные инструкций для обслуживающего персонала, инструкции по охране труда и пожарной безопасности в наличии и соответствуют действительности.

Протоколы проверки знаний персонала и сведения об аттестации ответственных лиц предоставлены.

| _______________________________________ _____________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки оборудования тепловых пунктов и тепловых узлов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведена проверка оборудования теплового пункта и тепловых узлов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Прямые соединения оборудования тепловых узлов и индивидуального теплового пункта с водопроводом и канализацией отсутствуют.

| _______________________________________ _____________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки плотности оборудования тепловых пунктов

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г. проведена проверка плотности и прочности теплообменного оборудования, трубопроводов  индивидуального теплового пункта на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о проверке плотности оборудования индивидуального теплового пункта отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

В ходе проведения испытаний и при проведении осмотра дефектов не обнаружено.

Результаты испытаний признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

| _______________________________________ ____________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведена проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы установлены согласно проектной документации.

Пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах установлены теплоснабжающей организацией (ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»), в наличии.

| _______________________________________ _______________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

_______________________________

«___» ___________ 2018 г.

АКТ

испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность

«__» ____________ 2018 г.

Представитель абонента _______________ _________________________________________

_____________________________________________________________________________

и представитель теплоснабжающей организации генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» В.А. Диденко составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 2018 г.

проведены испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность на следующем объекте:

| 1 | Адреса объектов |
| --- | --- |

Сведения о проведении испытаний теплопотребляющих установок на плотность и прочность отражены в акте готовности внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения потребителя.

В ходе проведения испытаний и при проведении осмотра дефектов не обнаружено.

Результаты испытаний признаны УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

Внутридомовые системы отопления исправны и готовы к эксплуатации к отопительному периоду 2018/2019 года.

| _______________________________________ ______________________________ | _____________ | _____________ |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | _____________ | В.А. Диденко |

Общество с ограниченной ответственностью

"Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

143969, Московская обл., г. Реутов, ул. им. Академика В.Н.Челомея, д.8

Тел: (495) 791-06-92 www.teploreutov.ru

E-mail: teploreutov@gmail.com

________________________________________________________________________________

| _______________ № _______________ |  | Заместителю Главы Администрации г. Реутов Климову В.А. |
| --- | --- | --- |

СПРАВКА

В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 года Единой теплоснабжающей организацией г.о. Реутов ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» установлено, что нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок ________________________ не выявлено.

Генеральный директор                                                                                               В.А. Диденко

Исполнитель: Баландина О.А.

Тел.: (495) 791-06-92 доб. (343)

Общество с ограниченной ответственностью

"Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

143969, Московская обл., г. Реутов, ул. им. Академика В.Н.Челомея, д.8

Тел: (495) 791-06-92 www.teploreutov.ru

E-mail: teploreutov@gmail.com

________________________________________________________________________________

| _______________ № _______________ |  | Заместителю Главы Администрации г. Реутов Климову В.А. |
| --- | --- | --- |

СПРАВКА

В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017/2018 года Единой теплоснабжающей организацией г.о. Реутов ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» установлено, что по объектам: _______________________ эксплуатационные режимы разработаны и введены, отражены в режимных картах поставщика тепловой энергии (ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ») и технической документации потребителя.

Генеральный директор                                                                                              В.А. Диденко

Исполнитель: Баландина О.А.

Тел.: (495) 791-06-92 доб. (343)

|  |  | Начальнику управления ЖКХ и потребительского рынка Г. Реутов Е.В. Книге |
| --- | --- | --- |

СПРАВКА

проверки состояния утепления здания _____________________

При проведении проверки состояния утепления здания, в том числе, чердака, лестничных клеток, наружных дверей, а также теплового пункта, расположенного в техническом помещении, установлено, что утепление здания соответствует действующим законодательным нормативам энергосбережения, дефектов и неисправностей не выявлено.

Генеральный директор                                                                                                 ____________