План

по содержанию и ремонту общего имущества в доме по адресу :

г. Реутов, Юбилейный проспект д.10

2018г.

| №п.п | Наименование работ | Ответственный | Срок исполнения | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводить замену(по мере необходимости) и установку вводных запорных устройств. | Управляющий. Слесарь –сантехник | постоянно |  |
| 2. | Проводить наладочно-регулировочные работы во внутридомовой системе ЦО и ГВС | Управляющий. Слесарь-сантехник | Постоянно. |  |
| 3 | Провести опрессовку и промывку системы ЦО и ГВС. Ревизию запорной арматуры, поверку манометров | Управляющий Слесарь-сантехник | В рамках подготовки к зимнему сезону. |  |
| 4. | Провести осмотр и восстановление теплоизоляции трубопровода ЦО и ГВС | Слесарь –сантехник | В рамках подготовки к отопительному сезону |  |
| 5. | Постановка лифтов на учет в Рстехнадзоре | Председатель | Январь-маи |  |
| 6 | Ревизия электрооборудования в подвале, чердачном помещении и квартирных щитков | Управляющий. Электрик. | Постоянно |  |
| 7. | Устранять подтопление подвала канализационными и грунтовыми водами. | Слесарь-сантехник | Постоянно |  |
| 8. | Проводить разъяснительную работу по заключению договоров на внутриквартирное газовое оборудование | Управляющий | постоянно |  |
| 9 | Провести герметизацию и гидроизоляцию швов и стен по мере необходимости | Управляющий | Август-сентябрь | На основании заявлений |
| 10. | Провести ремонт, покраску ограждения по периметру дома Покрасить бордюрный камень. Отремонтировать, а по необходимости заменить мусорные баки. | Управляющий | Май-июль |  |
| 11. | Отремонтировать и установить (по мере необходимости) доводчики на вторые двери подъездов | Управляющий | Октябрь |  |
| 12 | В рамках ежегодного обследования и для безаварийной эксплуатации, провести обследование технического состояния общедомового инженерного оборудования. | Управляющий. Представитель обслуживающей организации | Февраль-март |  |
| 13 | Провести ремонт подъездов | Управляющий | Май-сентябрь |  |
| 14 | Провести контроль по проведению технического освидетельствования лифтов и измерение фазы нуль | Управляющий Инспектор ПИЦ «Колис» | апрель |  |
| 15. | Проводить работу с должниками | Управляющий | постоянно |  |
| 16 | Проводить контроль за диспетчерским обслуживанием лифтов ООО «Жилсервис» | Управляющий | постоянно |  |
| 17 | Провести обследование и по необходимости частичный ремонт мягкой кровли | Управляющий | апрель-сентябрь |  |
| 18 | Проводить обследование по внешнему состоянию кабин лифта и контроль за техническое состояние | Управляющий | Постоянно |  |
| 19 | Проводить разъяснительную работу по сбору опасных отходов | Управляющий | постоянно |  |
| 20. | Проводить контроль по проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования | Управляющий | По графику «Балашихамежрайгаз) |  |
| 21 | Провести контроль по завершению восстановления вентиляционных коробов в кв.4 под. | Управляющий | Февраль |  |
| 22 | Провести поверку приборов учета ГВС и ЦО | Управляющий | июнь |  |

Председатель ЖСК                                                          Н.Н.Смородская